ООО «СК Орион»

396336, Воронежская область, Новоусманский р-н, п Отрадное, Садовая ул, д. 62

ИНН/КПП 3663126483/366301001

ОГРН 1173668016862

E-mail: sk-orion36@mail.ru

Тел.8(951)878-37-80

Опросный лист для заказа ГРЩ

|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № __ для заказа ГРЩ |
| --- | --- |

Покупатель:______________________ ____________________________________

Телефон:   ___________________ Факс:    _______________        e-mail: __________________

Ф.И.О. контактного лица: ____________________________________________________________

| Параметры |  |  |  |  | Ответы покупателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термическая стойкость / Электродинамическая стойкость, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты IP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение линии (надпись в рамке) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутирующего аппарата | Автоматический выключатель |  |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  | Выключатель-разъединитель |  |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  | Исполнение (стационарный, втычной, выкатной) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранитель |  |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток , А |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |
| Пределы уставок по току расцепителей | Теплового, А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромагнитного, А |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции автоматического выключателя | Номинальное напряжение цепей управления |  | Моторный привод |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Независимый расцепитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный расцепитель |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные контакты (тип сигнала) |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактор | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение цепей управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип вспомогательного блока |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловое реле перегрузки | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уставка расцепителя, А |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое оборудование | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток трансформатора тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амперметр-шкала, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вольтметр-шкала, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие трансформатора тока в нулевой шине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик электроэнергии (тип, ток, напряжение, класс точности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение | Кабель | Сверху, снизу, сбоку (указать нужное) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марка, количество, сечение |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина | Сверху, снизу, сбоку (указать нужное) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество, сечение |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма секционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные габариты щита при однорядном расположении ( L х H х B ), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие шинного моста для соединения секций в ряду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие шинного моста при двухрядном расположении секций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложения к опросному листу:

Приложение №1: Однолинейная схема.

Приложение №2:  Схема компоновки РУНН.

Покупатель: ______________________ __________________________________  _______________ 20__ г  М.П.

должность		подпись (расшифровка)			 дата